Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 25.07.2022 tarihinde saat 10.00’ da 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut ÇUHADAR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı’nın 27.05.2022 tarih, E-13588366-149-669 sayı ve “Bilgilendirme.” konulu yazısı;

Sağlıklı, temiz ve güvenli içme-kullanma suyu temini, temin edilen suyun kalitesinde sürekliliğin sağlanması ve klorlanması, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince belediyeler ve il özel idarelerinin görev ve sorumluluğundadır. Tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine yönelik denetleme ve izleme çalışmaları ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği T.C. Sağlık Bakanlığınca yürütülmektedir. İçme-kullanma suları, insan ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen önemli etmenlerin başında gelmektedir. Sular, güvenli ve temiz olmalı, suya kolayca ulaşılabilmeli ve bu husus süreklilik arz etmelidir.

Toplumun temel içme-kullanma suyu kaynağı musluktan akan sudur. Bu nedenle musluklardan içilebilir, sağlıklı ve güvenli suyun akıtılmasına yönelik gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Olağanüstü hallerde şebeke sisteminde meydana gelen arızalar derhal giderilmeli ve mümkün olduğunca su kesintilerine gidilmemelidir. Bunun için tüm alternatifler değerlendirilmeli, uzun süreli su kesintilerinden kaçınılmalıdır. Zorunluluk halindeki bir günü aşan kesintilerde gerekli tedbirler alınmalı ve kesinti yapılacak ise planlama, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ile koordinasyon halinde yapılmalıdır.

- Su depoları ve şebeke sistemleri sürekli kontrol edilerek güvenlikleri sağlanmalı, bakım, temizlik ve onarımları zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmalıdır. Yaşanabilecek sorunların zamanında önlenmesi açısından mevzuat gereği içme-kullanma suları insan sağlığını tehdit edecek düzeyde mikroorganizma içermemesi için tedbirlerin alınmadır. Özellikle yoğun yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel felaketleri ve kuraklık gibi olağandışı durumlar nedeniyle içme-kullanma suları kalitesi olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınmalıdır. Ayrıca şebeke sisteminde meydana gelebilecek arızalar nedeni ile su kesintileri yaşanılması halinde, su ihtiyacı dere, nehir, göl, kuyu vb. denetimsiz ve kontrolsüz su kaynaklarının herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması ve salgınların yaşanmaması için ilgili tüm kurumların gereken tedbirleri alması gerekmektedir.

- Mevsimsel şartlar nedeni ile şehir şebeke suyunun Belediye Başkanlığı tarafından kesintisiz olarak şebekenin en uç noktalarında 0,5 ppm, su kesinleri durumunda 0,7 ppm rezidüel klor olacak şekilde klorlanmasının devamına, İl Sağlık Müdürlüğünce bakiye klor ölçümlerinin belirlenmiş noktalardan düzenli olarak yapılmasına, klorlama konusunda belediyeler, İl/İlçe özel idarelerince sularda görülmesi muhtemel bakteri ve virüs kaynaklı salgın vakaları da göz önünde bulundurularak ciddi bir şekilde üzerinde durulması gerektiği, konu ile ilgili bütün tedbirlerin ilgili kurumlarca ivedilikle alınması, su şebeke arızalarına müdahale eden ekiplere sisteme kirli su sızmaması yönündeki çabaların önemi konusunda uyarılmasına,

- İçme-kullanma suyu şebeke sisteminde (kaynaktan başlayarak musluğa kadar tüm şebeke) kesinti sonrasında kontrollerin sıklaştırılmasına, Kaynak ve depoların gözden geçirilmesine, varsa uygunsuzlukların düzeltilmesine ve su kirliliğine neden olan etkenlerin bertaraf edilmesine.

- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği içme-kullanma suyu depolarında suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon yapılması gerekmektedir. Normal zamanlarda şebeke uç noktasında serbest klor düzeyi 0.3-0,5 mg/L aralığında olacak şekilde dezenfeksiyonun sürekli ve kesintisiz yapılmasına, gerekli durumlarda ilave klorlama ünitelerinin kurulmasına.

- Su kesintileri durumunda şebeke içerisinde oluşabilecek negatif basınç nedeniyle kirletici unsurlar içme-kullanma suyuna bulaşabilmektedirler. Kesintilerde bu duruma dikkat edilmeli, halk uyarılmalı, il sağlık müdürlüğü ile koordineli bir şekilde süper klorlama yapılması sağlanmalıdır.

- Kuyu sularından yararlanılan bölgelerde kuyular kayıt altına alınmalı, bu kayıtlar için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından verilen kuyu ruhsatları esas alınmalıdır, ilgili kurumlarca ruhsatsız kuyu kullanımına müsaade edilmemelidir. Kuyu suları doğrudan içme-kullanma suyu olarak kullanılmamalı, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra şebekeye verilmelidir.

- İçme su kalitesinin korunması için tüm su depolarının yönetmelik standartlarına ulaştırılmasına, depoların yılda en az iki defa temizletilmesine, 7/24 klorlama yapılması için gerekli tüm önlemler ilgili Belediyeler ve İl/İlçe Özel İdareleri tarafından alınmalıdır. Şehir şebekesi içme ve kullanma sularının düzenli olarak (7/24 saat) 0,3-0,5 ppm düzeyinde rezidüel klor olacak şekilde klorlanması devam ettirilecektir, olabilecek aksaklıklarda tüm Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe Özel İdareleri İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimine bilgi vereceklerdir.

- Suyun toplu olarak tüketime verildiği otel, hastane, okul, cami, çok konutlu binalar, siteler vb. yerlerde su depoları yaygın olarak kullanılmaktadır, temizliği ve bakımı yapılmayan su depoları kimyasal ve bakteriyolojik kirliliğe sebep olabilmektedir. Buralarda su kesintisi halinde devreye giren depoların ve su sistemlerinin sürekli temizliğinin ve hijyeninin sağlanmasına.

Bulaşıcı hastalıkların engellenmesinde her kurumun kendi yetkileri dâhilinde sorumluluklarını yerine getirmesi önemli bir yere sahip olduğundan yukarıda belirtilen konulara ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gereken tedbirlerin alınmasına, gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

| BAŞKAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mahmut ÇUHADAR |  |  |
| VALİ |  |  |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Uzm. Dr. Süleyman KILINÇ | Uzm. Dr. Erdoğan ÖZ | Ramazan AŞCI |
| Belediye Başkanı | İl Sağlık Müdürü | İl Milli Eğitim Müdürü |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Kadir KANDEMİR | Nurettin KIYAS | Doç. Dr. Fatih DOĞAN |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. | İl Tarım ve Orman Müdürü | Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi |
| ÜYE | ÜYE |
| Av. Sami IŞIK | Uzm. Dr. Hülya Doğan TİRYAKİ |
| İl Özel İdaresi Genel Sekreteri | Merkez Toplum Sağlığı Sorumlu Tabibi |
| ÜYE | ÜYE |
| Dr. İsmail TOSUN | Kemal TAŞ |
| Adıyaman Tabip Odası Başkanı | 51.Bölge Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı |